## TitreV Conduit Ech
Feuille d'aide à la saisie TitreV conduit échangeur air-air pour appareil indépendant de chauffage au bois
LEGENDE | Données du projet | Zones
case fond blanc | pour info | A | Partie jour
case fond bleu | existantes pour utilisation | B | Partie nuit distribuée (A+B < 100m²) |  |  |  |  | v04
case fond jaune | complémentaires pour utilisation | C | Partie nuit complémentaire distribuée (A+B+C > 100m²)
case fond vert | paramètres du TitreV (auto) | C_bis | Partie nuit non distribuée par air chaud
case fond orange | résultats TitreV (auto) | D | Partie SdB et pièces d'eau
Part du bois
PROJET |  |  | SURFACES (m²) | 50.44% | bois en PRINCIPAL
Référence de l'opération | TEST 218m² | [6 empty] | OK
Localisation |  |  | Surface Habitable : SHab | 218.1 |  | Vérif SHab |  | 218.1 | 100%
Département |  |  | Surface Hors Œuvre Net au sens RT : SHON_RT | 269.65 |  | Vérif A+B < 100 m² |  | 96 | 44.02%
Zone climatique | H2b | [6 empty] | OK
APPAREIL A BOIS |  |  | Total A : Partie jour | Palier | Séjour | Cuisine | Cellier | Dressing 1 | …
Type d'appareil | Granulés régulé |  | 96 | 12 | 50.1 | 21 | 12.9
Fabricant | PIAZZETTA (SUPERIOR) |  | 44.02%
Modèle | MONICA
Rendement nominal de l'appareil | 89% |  | Total B : Partie nuit distribuée (A+B < 100m²)
Puissance nominale de l'appareil | 8.5 |  | 0
Température nominale des fumées* | 194.2 |  | 0%
* voir fiche DoP de l'appareil bois |  |  |  | Important : toujours préciser ici le détail des surfaces de la partie C si elle existe !
|  |  | Total C : Partie nuit complémentaire distribuée (A+B+C > 100m²) | Ch2 à 4
AIRWOOD |  |  | 37 | 37
Système retenu | CONFORT+ |  | 16.96%
Gamme du conduit échangeur | Ech PGI
Présence de BOOSTY | OUI |  | Total C_bis : Partie nuit non distribuée d'air chaud | Hall+D1 | Ch1+D2 | Salle TV | Rgt+PL | … | …
Puissance de l'appoint BOOSTY (W) | 1800 |  | 66.2 | 8.9 | 20.5 | 19 | 17.8
30.35%
Conduit échangeur AIR-AIR
Coefficient a | 2.924 |  | Total D : Partie SdB et pièces d'eau | WC1 | SdE+WC2 | WC3 | SdB | … | …
Coefficient b | 128.7 |  | 18.9 | 1.9 | 7.5 | 1.4 | 8.1
Nb de bouche d'air chaud** | 3 |  | 8.666%
** correspond au nombre de pièces distribuée en zone nuit
Pelec_R2E (en W) | 15 |  | DEPERDITIONS (W) | Totales |  |  | Surf. tot. zone distribuée en air chaud
Pelec_Modul-R (en W) |  |  | Remplir les 3 cases en bleu clair ssi pas de détail des déperditions | nb. Ch |  |  | 37
Pelec_VMC-DF (en W)
|  |  | Total des déperditions sur la zone nuit distribuée (B+C) | Ch2 | Ch3 | Ch4
|  |  | 1160 | 380 | 390 | 390
Pmoy_Ech (en kW) | 0.43914
Rat_s_Ech (en %) | 16.96% |  | Puissance moy Ech + appoint Boosty (en W)
Rat_t_Ech (en %) | 37.86% |  | Retenir de préférence une puissance de 1200 W pour BOOSTY
Pelec_aux_Ech (en W) | 16.5 |  | 2239.1408
1079.1408
Note on C28: Choisir INCLUS avec ALLIANCE
Note on C37: Selon tableau conso du R2E dans ATec CONFORT+
Note on I37: Case à renseigner dans le cas d'une étude globale
Note on C38: Selon feuille de calcul TitreV R-SUN R-VOLT et ATec SunWood
Note on I38: Case à renseigner dans le cas d'une étude globale
Note on C39: à renseigner selon VMC-DF (si besoin, en considérant un débit moyen de 40 m3/h par pièce distribuée)

## Synthèse Ratios
SHab (m²) | Parties jour et nuit < 100 m² zones A et B |  | Parties nuits distribuées zones B et C |  |  |  | Partie nuit non distribuée zone C_bis | Partie SdB et pièces d'eau zone D
218.1 | 96 |  | 37 |  |  |  | 66.2 | 18.9
Paramètre Rat_s et Rat_t par zone et par émetteur | Émetteur principal |  | Emetteur complémentaire 1 |  | Emetteur complémentaire 2 |  | Emetteur complémentaire 3 | Emetteur complémentaire 4
| « appareil indépendant de chauffage à bois » |  | « Conduit Echangeur Poujoulat » |  | « appoint BOOSTY » |  | « appoint type Effet Joule » | « appoint type Effet Joule » (par ex : sèche serviettes)
Surface réelle desservie par l’émetteur | Surface SA de la sous-partie A | Surface SB de la sous-partie B | Surface SB de la sous-partie B | Surface SC de la sous-partie C | Surface SB de la sous-partie B | Surface SC de la sous-partie C | Surface SC_bis de la sous-partie C_bis | Surface SD de la sous-partie D
Valeur en m² | 96 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 66.2 | 18.9
Rat_s (%) Ratio spatial de surface desservie | SA / SHab | SB / SHab | SB / SHab | SC / SHab | SB / SHab | SC / SHab | SC_bis / SHab | SD / SHab
| 44.02% | 0% | 0% | 16.96% | 0% | 16.96% | 30.35% | 8.666%
Rat_t (%) Ratio temporel de part des besoins couverts | 1 | 0.5 | Rat_t_Ech | Rat_t_Ech | 0,50 - Rat_t_Ech | 1 - Rat_t_Ech | 1 | 1
| 100% | 50% | NA | 37.86% | NA | 62.14% | 100% | 100%
Feuille uniquement valable pour un appareil à bois REGULE

## Feuil2 (hidden)
H1a
Bûches régulé | [6 empty] | H1b
Granulés régulé | [6 empty] | H1c
Mixte régulé | [6 empty] | H2a
H2b
H2c
CONFORT+ | [6 empty] | H2d
ALLIANCE | [6 empty] | H3
SUNWOOD
Puissance nominale appareil | 3 | 5.9 | 6 | 8 | 8.1 | 12
Coeff a et b | a | b | a | b | a | b
Ech TI | 2.363 | 172.4 | 2.504 | 162.5 | 2.617 | 177.6
Ech IG | 2.154 | 114.9 | 3.505 | 347.3 | 3.615 | 296
Ech PGI | 2.681 | 181.6 | 2.924 | 147.5 | 2.924 | 128.7
Option Boosty
NON
OUI | 1200
INCLUS | 1800
Position potentiomètre | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
débit fournit | 70 | 95 | 120 | 140 | 160
Pelec_R2E_max (W) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30
Nb de bouche (à max 40 m3/h) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Modul-R | 0.21 | We/m3/h
| 60 | m3/h/chambre en moyenne des modes solaires et bois
| 180 | m3/h